附件2

安全生产条件评价表

| 项 目 | 评 价 内 容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 规 划 布 局 | 符合国家产业政策 |  |
|  | 符合当地县级以上（含县级）人民政府的规划、布局 |  |
|  | 新设立企业在省级以上化工园区或省辖市人民政府确认的化工集中区 |  |
|  | 总体布局符合国家相关标准、规范的要求 |  |
|  | 危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定 |  |
| 企业厂房、作业场所储存设施 和安全设施、设备、工艺 | 建设项目由具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设 |  |
|  | 化工生产装置由具备相应资质的专业设计单位设计 |  |
|  | 未采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备 |  |
|  | 生产工艺安全可靠 |  |
|  | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设了自动化控制系统 |  |
|  | 涉及危险化工工艺的大型化工装置装设了紧急停车系统 |  |
|  | 涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设了易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施 |  |
|  | 生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或行业标准规定距离 |  |
|  | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定 |  |
|  | 生产作业场所配备了相应的职业危害防护设施，为从业人员配备了符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 |  |
|  | 建设项目安全审查按规定程序和审查权限经安监部门审查通过 |  |
| 安 全 教 育 和 培 训 | 主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员取得了安监部门颁发的安全资格证 |  |
|  | 主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员符合规定的专业、学历要求 |  |
|  | 特种作业人员经相关部门培训合格并取得特种作业操作证。新招的危险工艺操作岗位人员，独立上岗的已满实习期 |  |
|  | 其他从业人员按规定进行了安全教育和培训并考核合格 |  |

| 项 目 | 评 价 内 容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 安 全 管 理 | 设置了安全生产管理机构并配备了规定数量的专职安全生产管理人员 |  |
|  | 建立了全员安全生产责任制，并与职务、岗位相匹配 |  |
|  | 以文件形式发布了至少包括《实施办法》第十四条规定的十九项制度 |  |
|  | 有针对性地编制了岗位操作安全规程 |  |
|  | 按规定提取和使用安全生产费用 |  |
|  | 按规定为从业人员缴纳了工伤保险费 |  |
|  | 及时进行危险化学品登记，并为用户提供了化学品安全技术说明书和化学品安全标签 |  |
| 重 大 危险源 | 按照《重大危险源辨识》（GB18218）对重大危险源进行了辨识和安全评估、分级 |  |
|  | 按规定建立了重大危险源安全监测监控体系和控制措施 |  |
|  | 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行了检测、检验 |  |
|  | 重大危险源中关键装置、重点部位明确了责任人或责任机构，并定期进行安全检查 |  |
|  | 重大危险源所在场所设置了明显的安全警示标志 |  |
|  | 重大危险源的应急管理、登记建档和备案符合规定要求 |  |
| 应 急 管 理 | 按照国家有关规定编制、修订了危险化学品事故应急救援预案并报安监部门备案 |  |
|  | 建立了应急救援组织或者明确了应急救援人员 |  |
|  | 配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行检测、检验和维护保养 |  |
|  | 生产、储存和使用有毒有害气体的企业，配备了符合规定要求的防护装备和设施 |  |
|  | 定期组织从业人员开展事故应急救援演练 |  |
| 安 全 评 价 | 按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定委托具备国家规定资质的安全评价机构定期进行了安全评价，并对安全评价报告进行了确认 |  |
|  | 对安全评价报告中提出的整改意见完成了整改并经评价机构复查确认 |  |